附件二：

1项石油天然气行业标准修改单

SY/T 5819-2002

《地面重力勘探技术规程》

第1号修改单

①第4章4.1.4条更改条文

“试验数据经固体潮改正后，做出仪器静态零点掉格曲线，并计算仪器的掉格率。一般仪器24h掉格率小于0.10×10-5m·s-2， LCR和CG-3仪器小于0.04×10-5m·s-2。”更改为“试验数据经固体潮改正后，做出仪器静态零点掉格曲线，并计算仪器的掉格率。一般仪器24h掉格率小于0.10×10-5m·s-2， LCR和CG-3仪器小于0.12×10-5m·s-2。”